SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

- Zamawiający: Gmina Miejska Ciechocinek

ul. Kopernika 19

87-720 Ciechocinek

- Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

- Opis przedmiotu zamówienia:.

Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 160981 C ul. Wojska Polskiego (od 0+000,00 do 0+316,44) wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej i budową oświetlenia ulicznego (od 0+000,00 do 0+560,00) na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Nieszawskiej  w Ciechocinku

CPV 45230000-8

3.1.  Zakres prac do wykonania obejmuje między innymi:

- roboty przygotowawcze, w tym dokonanie pomiarów,

- wykonanie prac określonych szczegółowo w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

Uwaga: zastosować słupy z herbem Ciechocinka (wzór herbu w złączeniu),

- dopuszcza się materiały innych producentów niż wykazane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zastosowania urządzeń równoważnych tj. wykonanych z tego samego materiału, o równoważnych parametrach technicznych i wizualnych,

- opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

- obsługa geodezyjna inwestycji wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą (3egz.).

Szczegółowe dane techniczne zawiera dokumentacja.

3.2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

- Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnił na umowę o pracę osoby wszędzie tam, gdzie wykonanie czynności wynikających z SIWZ w tym z opisu przedmiotu zamówienia, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Przedmiotowy wymóg dotyczy zwłaszcza osób wykonujących czynności związane z wykonaniem podstawowych  robót:

- pracownicy wykonujący roboty ziemne, brukarskie, bitumiczne, sanitarne i elektryczne.

2) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują pracę w sposób określony w art. 22 § 1 KP.

3)	Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności polegać będzie na:

a) na etapie składania ofert – wykonawca składa oświadczenie w formularzu ofertowym;

b) na etapie realizacji umowy – w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca złoży oświadczenie o ilości osób zatrudnionych przez wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania poszczególnych czynności określonych w ppkt 1 SIWZ. W razie zaistnienia potrzeby (nie później niż na 5 dni przed przystąpieniem do realizacji danych czynności określonych w ppkt 1 SIWZ) ww. oświadczenie będzie podlegać modyfikacji / aktualizacji w zakresie ilości zatrudnionych osób do wykonania przedmiotowych czynności.

4)	Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia zastrzega możliwość żądania przedłożenia:

a)	wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę wykonujących czynności wskazane w ppkt 1  SIWZ wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę, wymiaru czasu pracy i określeniu czynności wykonywanych przez poszczególne osoby;

b)	druków ZUS RCA dot. każdego pracownika (zanonimizowane – zawierające tylko imię, nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia);

c)	zanonimizowanych umów o pracę (zanonimizowane – zawierające tylko nazwę pracodawcy, imię i nazwisko pracownika , wymiar czasu pracy).

5)  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy których wykonawca realizować będzie przedmiot zamówienia, z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia, wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić zamawiającego na piśmie przed  dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac.

6)  Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wskazanych pracowników w ppkt 3 lit. b, wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę.

4.     Termin wykonania zamówienia:

- Rozpoczęcie zadania 	        	          	- z chwilą podpisania umowy

- Zakończenie zadania			- 30.08.2021 r.

5.    Warunki udziału w postępowaniu:

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

b) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej; Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 2 zadania o podobnym charakterze i wartości co najmniej 1.000.000,00 zł każde. Pod pojęciem zadania o podobnym charakterze zamawiający rozumie budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z budową, przebudową lub rozbudową chodników z kostki betonowej, budową kanalizacji oraz budową oświetlenia ulicznego tj. ułożenie kablowej linii oświetleniowej, montażem słupów i opraw wraz z robotami towarzyszącymi, uruchomienie urządzeń.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, iż w czasie trwania zamówienia będzie dysponował osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi (wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), w następujących specjalnościach:

1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej - pełniąca funkcję kierownika budowy lub robót na budowie, która posiada co najmniej 3 lata udokumentowanej praktyki na stanowisku kierownika budowy lub robót na budowie i w tym okresie pełniła funkcję kierownika budowy lub robót na budowie dla co najmniej jednego obiektu budowlanego, o parametrach dróg nie mniejszych niż określone w niniejszej SIWZ,

1 osoba z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych – pełniąca funkcje kierownika budowy lub robót na budowie, która posiada co najmniej 3 lata udokumentowanej praktyki na stanowisku kierownika budowy lub robót na budowie i w tym okresie pełniła funkcję kierownika budowy lub robót na budowie dla co najmniej jednego obiektu budowlanego o parametrach kanalizacji nie mniejszych niż określone w niniejszej SIWZ,

1 osoba z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - pełniąca funkcje kierownika budowy lub robót na budowie, która posiada co najmniej 3 lata  udokumentowanej praktyki na stanowisku kierownika robót na budowie i w tym okresie pełniła funkcję kierownika budowy lub robót na budowie dla co najmniej jednego obiektu budowlanego o parametrach nie mniejszych niż określony w niniejszej SIWZ

Jedna z ww. osób będzie odpowiedzialna za przebieg całego procesu budowlanego.

Uwaga: Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane  oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, iż:

1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż

1.000.000,00zł,

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie;

2) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej

500.000,00 zł,

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten musi być spełniony łącznie przez wykonawców;

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

f) udzielą  gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 48 miesięcy,

Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe Podwykonawcy w celu

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 Ustawy zobowiązany jest podać nazwę (firmę) Podwykonawcy, a  także   aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że podwykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

5a.   Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5

5a.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe;

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art.17 ust.1 pkt 2-4 z

a) zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

UWAGA:

Wraz z ofertą wykonawca składa:

- oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu na podst. art. 25a ust.1 ustawy Pzp,

- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podst. art. 25a ust.1 ustawy Pzp,

Natomiast przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 6 niniejszej specyfikacji, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.

6.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

6.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

1)  informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2)  potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

6.2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w powyżej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą".

6.3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

2)  oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy;

3)  wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 1), zamawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.

6.4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

1)  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2)  zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3)  zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)  oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

5)  oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

7)  oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

8)  oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

9) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

6.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.4.:

1)  ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

2)  ppkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.5 ppkt 1 i ppkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 6.5 ppkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

6.7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w  pkt 6.5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 6.6. stosuje się.

7. 	Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Oferty wraz z załącznikami  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. W pozostałym zakresie komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się  pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu, poczty elektronicznej.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: Pan Andrzej Szczepanowski, Pani Sylwia Kucińska, Pan Maciej Pysz.

8.    Wadium.

Przed przystąpieniem do postępowania wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100) na konto Zamawiającego: KDBS Filia Ciechocinek nr  68 9550 0003 2008 0077 0277 0004

Wadium może być również wniesione w:

-   poręczeniach  bankowych,

- gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

-   gwarancjach ubezpieczeniowych,

-  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2                       ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a PZP.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci   wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

Zamawiający zażąda, we wskazanym terminie, ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu wcześniej zwrócił wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza

Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz zamawiającego wyłącznie jeżeli:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w specyfikacji,

- odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a ustawy zamawiający

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

9.    Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który złożył ofertę może ją bez problemu  zmienić lub wycofać, lecz tylko przed upływem terminu składania ofert. Nie można wycofać oferty po upływie terminu składania ofert przez okres związania ofertą w przeciwnym przypadku oferent traci wadium.

10.   Opis sposobu przygotowania ofert:

10.1 Oferta powinna być sporządzona wg formularza oferty – zał. nr 1 do specyfikacji.

10.2 Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz spełniać  następujące warunki:

- musi być napisana w języku polskim, ,

- jej każda strona musi być ponumerowana z zachowaniem ciągłości numeracji,

- wszelkie poprawki, zmiany lub skreślenia w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę,

- oferta powinna obejmować całość zamówienia i nie może modyfikować zakresu przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji przez zamawiającego oraz w dokumentacji technicznej,

- musi zostać złożona w jednym egzemplarzu i zawierać jedną cenę ostateczną uwzględniającą wszystkie koszty,

- oferta musi zawierać wszystkie dodatkowe dokumenty wymagane przez zamawiającego podane w pkt. 10.3

- oferta musi być również zgodna z wszystkimi wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ustawie prawo zamówień publicznych,

- w przypadku, gdyby wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączał kopię jakiegoś dokumentu powyższa kopia winna być potwierdzona przez osobę upoważnioną do działania w imieniu wykonawcy,

- upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych wykonawcę.

10.3 Dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia wraz z ofertą:

- Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu na podst.

art. 25a ust.1 ustawy Pzp,

- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podst. art. 25a

ust.1 ustawy Pzp,

- Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę

zamówienia

- Wstępny harmonogram robót.

- Informacja dotycząca części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy

podwykonawcom.

- Informacja o nazwie (firmie) Podwykonawcy, jeżeli  Wykonawca powołuje się na

wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe Podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie Wykonawcy dot. RODO

- Dowód wniesienia wadium w kwocie i formie określonej w punkcie 8 specyfikacji

11.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Składanie ofert.

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Ciechocinka w zaklejonej kopercie             z napisem „Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 160981 C ul. Wojska Polskiego (od 0+000,00 do 0+316,44) wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej i budową oświetlenia ulicznego (od 0+000,00 do 0+560,00) na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Nieszawskiej  w Ciechocinku” w terminie do dnia 07.01.2021 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  07.01.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.

Otwarcie ofert, ogłoszenie nazw i adresów wykonawców oraz proponowanych przez nich

cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności odbywać się będzie publicznie. Wszyscy wykonawcy mogą być przy tym obecni.

12.    Opis sposobu obliczenia ceny

Cenę oferty popartą kosztorysem należy określić na podstawie wymogów niniejszej specyfikacji, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej i wizji lokalnej w terenie.

Cena oferty jest ceną ryczałtową. Przedmiar robót dostarczony przez Zamawiającego ma charakter pomocniczy, nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą wyceny. Wykonawca zobowiązany jest wycenić pełen zakres robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Cena oferty musi być kompletna, musi obejmować wszystkie elementy określone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach a także pozostałe koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Cenę oferty należy wyliczyć w kwocie netto z doliczeniem obowiązującego podatku VAT. Wszelkie rozliczenia prowadzone będą w złotych polskich.

13.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,     wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| KRYTERIUM | WAGA W % | Maksymalna ilość punktów jakie można otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- |
| Cena (koszt) | 60 | 60 punktów |
| Okres gwarancji | 40 | 40 punktów |

3. Kryterium ceny obliczone będzie jako stosunek ceny brutto  oferty najtańszej do ceny

brutto oferty badanej x 100 x 60 % (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku)

4. Zasady oceny kryterium okresu gwarancji:

  - za okres gwarancji 48 miesięcy  						-  0 pkt

  - za okres gwarancji powyżej 48 miesięcy do 52 miesięcy   		- 10 pkt

  - za okres gwarancji powyżej 52 miesięcy do 56 miesięcy   		- 20 pkt

  - za okres gwarancji powyżej 56 miesięcy do 60 miesięcy		- 30 pkt

  - za okres gwarancji 61 miesięcy i więcej 				- 40 pkt

Oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 48 miesięcy.

14.   Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.

15.    Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający żądać będzie od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia brutto. Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będą określone w umowie, zgodnie z ustawą  Prawo zamówień publicznych.

16.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Istotne postanowienia umowy w załączeniu.

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram robót do zatwierdzenia.

17.   Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w prawie zamówień publicznych, przepisach wykonawczych, jak też w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

18.   Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.

19.  Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

20.  Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy,

2.  Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy,

3. Niniejsze postępowanie nie dotyczy zamówień, o których mowa w art 134 ust.6 pkt 3  ustawy

21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert wariantowych.

22.   Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego:

ratusz@ciechocinek.pl

http://bip.ciechocinek.pl

23. Informacja dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Wszelkie rozliczenia prowadzone będą w złotych polskich.

24.    Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

25.     Informacja dotycząca zwrotu kosztów w postępowaniu:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu, wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

26.     Informacja dotycząca wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnił na umowę o pracę  osoby wszędzie tam, gdzie wykonanie czynności wynikających z SIWZ w tym z opisu przedmiotu zamówienia, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

27.     Informacja dotycząca wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust 4

28.    Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia:

Zamawiający wymaga osobistego wykonania przez wykonawcę prac określonych w punkcie 3.1 niniejszej SIWZ (ppkt 2 zakresu prac do wykonania)

29.     Informacja dot. podwykonawców:

1.  Zamawiający ustala, że w umowie o podwykonawstwo powinny znaleźć się następujące warunki, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy.

1) określenie zakresu prac, które mają być wykonywane przez Podwykonawcę z powołaniem się na konkretne pozycje kosztorysu ofertowego;

2)  wynagrodzenie Podwykonawcy z rozbiciem na kwotę netto, kwotę podatku VAT oraz kwotę brutto;

3)  termin wykonania prac przez Podwykonawcę;

4)  termin odbioru prac przez Wykonawcę;

5) datę zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy

2.  Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1)  niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dostawcy, usługi lub roboty budowlanej.

3.  Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1)  niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2)  gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dostawcy, usługi lub roboty budowlanej.

Ww. wymagania dotyczą również umów o dalsze podwykonawstwo zawieranych przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.

30.    Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane:

Warunki płatności określone zostały w istotnych postanowieniach umowy.

31.    Informacja dot. standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a

Nie dotyczy

32. 	Informacja dot. wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

33. 	Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części

Nie dotyczy