Przykładowe elementy małej architektury-ławka typu wiedeńskiego

- długość całkowita (cm): ok. 200,

- szerokość siedziska (cm): ok.40,

- wysokość ławeczki(cm): 70,

- żeliwne odlewy z elementami drewnianymi

Przykładowe elementy małej architektury-kosz parkowy

- średnica korpusu (cm): ok. 34

- pojemność (l): ok.35,

- wysokość (cm): 110,

- konstrukcja stalowo- żeliwna malowana proszkowo