Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana zasilania oświetlenia ulicy Zdrojowej (od ronda do ulicy Kościuszki) w Ciechocinku.  Celem zadania jest budowa linii kablowej oświetleniowej pomiędzy istniejącymi słupami oświetleniowymi w ulicy Zdrojowej z wyprowadzeniem dwóch obwodów kablowych z szafki oświetleniowej w ul. Raczyńskich.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie kanalizacji kablowej (rur ochronnych) dla kabli oświetleniowych;

- wykonanie przepustów z rur stalowych pod drogami;

- montaż szafki oświetleniowej;

- odłączenie istniejącego i podłączenie nowowybudowanego zasilania do istniejących słupów oświetleniowych;

- układanie kabli oświetleniowych pomiędzy istniejącymi słupami;

- montaż fundamentów dla 2 szt. słupów oświetleniowych w ul. Brata Alberta;

- montaż 2 szt. słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami;

- pomiary, sprawdzenia i uruchomienie oświetlenia.