- Załącznik nr 2

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

- Budowa miejskiego oświetlenia ulicznego w Ciechocinku,

- która obejmuje budowę oświetlenia ulic Wierzbowej Osiedlowej, Słońsk Górny, Żytniej, Raczyńskich i Br. Alberta

Zakres prac obejmuje:

Budowę oświetlenia ulicy Osiedlowej, Spółdzielczej i Wierzbowej polegającą na:

- wykonaniu linii kablowej oświetleniowej długości 2966m,

- ustawieniu 71 szt słupów oświetleniowych z oprawami LED,

- rozbudowaniu istniejących szafek oświetleniowych,

- wykonaniu robót towarzyszących,

- uruchomieniu oświetlenia,

Budowę oświetlenia ulicy Słońsk Górny polegającą na:

- wykonaniu linii kablowej oświetleniowej długości 2460m,

- ustawieniu 64 szt słupów oświetleniowych z oprawami LED,

- ustawieniu szafkii oświetleniowej,

- wykonaniu robót towarzyszących,

- uruchomieniu oświetlenia,

Budowę oświetlenia ulicy Żytniej polegającą na:

- wykonaniu linii kablowej oświetleniowej długości 1180m,

- ustawieniu 39 szt słupów oświetleniowych z oprawami LED,

- ustawieniu szafkii oświetleniowej,

- wykonaniu robót towarzyszących,

- uruchomieniu oświetlenia,

Budowę oświetlenia ulicy Raczyńskich i Br. Alberta polegającą na:

- wykonaniu linii kablowej oświetleniowej długości 1260m,

- ustawieniu 32` szt słupów oświetleniowych z oprawami LED,

- ustawieniu szafkii oświetleniowej,

- wykonaniu robót towarzyszących,

- uruchomieniu oświetlenia,