Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ul. Traugutta (od ul. Solnej do ul. Słońsk Górny) wraz z wymianą linii kablowej w ul. Solnej w Ciechocinku.

Zakres prac obejmuje:

- budowę linii kablowej oświetleniowej w ulicy Traugutta zasilanej z istniejącej szafki oświetleniowej w ulicy Warzelnianej,

- wymianę linii kablowej oświetleniowej wzdłuż ulicy Solnej,

- wykonanie kanalizacji kablowej (rur ochronnych) dla kabli oświetleniowych;

- wykonanie przepustów z rur stalowych pod drogami;

- układanie kabli oświetleniowych pomiędzy istniejącymi słupami w ul. Solnej;

- odłączenie istniejącego i podłączenie nowowybudowanego zasilania do istniejących słupów oświetleniowych;

- montaż fundamentów dla słupów oświetleniowych w ul. Traugutta;

- montaż słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami w ul. Traugutta;

- pomiary, sprawdzenia i uruchomienie oświetlenia.