Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa oświetlenia ulicy Władysława Jagiełły w Ciechocinku od ulicy Bolesława Chrobrego polegająca na zabudowie kabla oświetleniowego i słupów z oprawa oświetleniowymi LED

Zakres prac obejmuje:

- układnaie rur ochronnych dla kabli oświetleniowych;

- układanie linii kablowej oświetleniowej długości 390m,

- montaż fundamentów dla 13 szt. słupów oświetleniowych,

- montaż 13 szt słupów oświetleniowych z oprawami LED,

- wykonanie robót towarzyszących,

- pomiary, sprawdzenia i uruchomienie oświetlenia.