- Załącznik nr 2

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i płyt ażurowych pełniących funkcję powierzchniowego odwodnienia nawierzchni oraz wykonanie oświetlenia ulicznego z podłączeniem do istniejącej instalacji – ul. Nieszawska w Ciechocinku

Zakres prac obejmuje:

- roboty ziemne: korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, warstwy odsączające,

- ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej,

- nawierzchnia z kostki betonowej i płyt ażurowych na podbudowie betonowej,

- wykonanie studni chłonnej,

- transport urobku z korytowania,

- ułożenie instalacji oświetlenia drogowego,

- ustawienie słupów oświetleniowych z oprawami LED.

Znajdująca się w zakresie opracowania ulica Nieszawska posiada nawierzchnię utwardzoną z kamienia łamanego, tłucznia oraz żwirów o różnej grubości i różnym stopniu zagęszczenia. Na terenie istnieją sieci podziemne: energetyczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej.