URZĄD MIEJSKI CIECHOCINEK

Ciechocinek, 13.12.2017 r.

GM.  271.44.2017

Dot. Budowy oświetlenia ulicy Polnej w Ciechocinku.

W związku z następującymi zapytaniami Wykonawców:

- W związku z rozbieżnością w opisie technicznym a obliczeniami fotometrycznymi oświetlenia zastosowanego słupa oświetleniowego proszę o podanie właściwej wysokości słupa oświetleniowego (wysokość zawieszenia oprawy) oraz długość wysięgnika.

- Proszę schemat szafki oświetleniowej z podanym sposobem sterowania oświetleniem.

Udzielam następujących wyjaśnień:

Ad. 1. W ofercie należy uwzględnić 23 szt. słupów, opraw i fundamentów. Należy przyjąć słupy stalowe o wysokości 6m (wysokość zawieszenia oprawy) typu np. SPA-F lub wizualnie podobne. Długość wysięgnika jak na schemacie słupa zamieszczonego w dokumentacji projektowej. Na podstawie słupa musi być umieszczony herb Ciechocinka (wg wzoru herbu zamieszczonego na stronie internetowej w materiałach przetargowych).

UWAGA:

Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono schemat szafki oświetleniowej oraz zamienny przedmiar robót.